## Sheet2
ADC Reading | milivolt input signal
2468 | 166
4920 | 401
6665 | 566
8065 | 699
9985 | 898
11928 | 1082
14290 | 1308
18765 | 1730
22864 | 2121